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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИЛОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
1. КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Заполняется специалистом по закупкам / ответственным менеджером

Наименование компании (ИНН): Контактное лицо (ФИО, должность): Телефон и Электронная почта: Регион и точный адрес доставки:

Способ доставки:

Самовывоз (г. Екатеринбург) Доставка до объекта



Требуемый срок поставки (дата):2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА



Заполняется главным энергетиком / техническим специалистом


Количество трансформаторов в заказе:		шт.




Тип трансформатора:

ТМГ (Герметичный, стандарт)
ТМЗ (С азотной подушкой)	[image: ] ТМ	[image: ] ТМГФ







Номинальная мощность, кВА:

25	[image: ] 40	[image: ] 63	[image: ] 100	[image: ] 160	[image: ] 250
400	[image: ] 630	[image: ] 1000	[image: ] 1250	[image: ] 1600
2500
Другая: 	



[image: ] 6 кВ	[image: ] 10 кВ	[image: ] 35 кВ
	Номинальное напряжение обмотки ВН:
	Другое: 	кВ
	

	Номинальное напряжение обмотки НН:
	0,4 кВ (стандарт)
	Другое: 	кВ

	
Схема и группа соединения обмоток:
	Y/Yн-0	Д/Yн-11 На усмотрение завода
	Y/Zн-11

	Материал обмоток:
	Алюминий (стандарт)
	Медь (под заказ)




Регулирование напряжения (ПБВ):

Стандартный диапазон ±2х2,5% Другой: 	






Климатическое исполнение (ГОСТ):

У1 (от -45°C до +40°C)
ХЛ1 / УХЛ1 (от -60°C до +40°C)



Степень защиты:	[image: ] IP00 (стандарт)	[image: ] Другая: 	




Конструкция выводов ВН:

Боковой справа	[image: ] Боковой слева На верх






Конструкция выводов НН:

Боковой справа	[image: ] Боковой слева На верх



3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПО ЗАКАЗУ)


[image: ] Мановакуумметр (для ТМЗ / контроля давления)
[image: ] Электроконтактный термометр (сигнализация температуры)
[image: ] Транспортные катки (для перемещения)
[image: ] Кожух защиты выводов (ВН / НН)

Ограничения по габаритам (ДхШхВ), мм:

Дополнительные технические комментарии / Пожелания:





Пожалуйста, отправьте заполненный опросный лист на электронный адрес: ural-energy@internet.ru или свяжитесь с вашим менеджером по телефону: +7 (343) 383-56-58 для подтверждения получения заказа.
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