УРАЛЭНЕРГО
ВСЕТРАНСФОРМАТОРЫ.РФ

Тел: +7 (343) 383-56-58, +7 (922) 608-07-37
E-mail: ural-energy@internet.ru Сайт: всетрансформаторы.рф

ООО «УралЭнерго» | всетрансформаторы.рф
Страница 1 из 2




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИЛОВЫЕ СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
1. КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Заполняется специалистом по закупкам / ответственным менеджером

Наименование компании (ИНН): Контактное лицо (ФИО, должность): Телефон и Электронная почта: Регион и точный адрес доставки:

Способ доставки:

Самовывоз (г. Екатеринбург) Доставка до объекта



Требуемый срок поставки (дата):2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА



Заполняется главным энергетиком / техническим специалистом


Количество трансформаторов в заказе:		шт.




Тип изоляции и охлаждения:

ТСЗЛ (Сухой с литой изоляцией)
ТСЗ (С воздушно-барьерной изоляцией)







Номинальная мощность, кВА:

25	[image: ] 40	[image: ] 63	[image: ] 100	[image: ] 160	[image: ] 250
400	[image: ] 630	[image: ] 1000	[image: ] 1250	[image: ] 1600
2500
Другая: 	



Номинальное напряжение обмотки ВН:	[image: ] 6 кВ	[image: ] 10 кВ	[image: ] Другое: 	кВ

Номинальное напряжение обмотки НН:	[image: ] 0,4 кВ (стандарт)	[image: ] Другое: 	кВ

Схема и группа соединения обмоток:	[image: ] Д/Yн-11	[image: ] Y/Yн-0	[image: ] На усмотрение завода

Материал обмоток:	[image: ] Алюминий (стандарт)	[image: ] Медь (под заказ)

Класс нагревостойкости изоляции:	[image: ] F (155°C)	[image: ] H (180°C)



Степень защиты (исполнение кожуха):

IP00 (без кожуха)	[image: ] IP21	[image: ] IP31 Другая: 	



Регулирование напряжения (ПБВ):	[image: ] Стандартный диапазон ±2х2,5%

Климатическое исполнение (ГОСТ):	[image: ] У3 (внутри помещений)	[image: ] УХЛ3 / УХЛ4




Ввод/вывод шин (ВН и НН):

Левый/Правый	[image: ] Верхний Нижний/Донный



3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА


[image: ] Микропроцессорный блок контроля температур (БКТ) с датчиками PT100
[image: ] Система принудительной вентиляции (для увеличения мощности перегрузки)
[image: ] Виброгасящие опоры / транспортные катки


Дополнительные технические комментарии / Пожелания:



Пожалуйста, отправьте заполненный опросный лист на электронный адрес: ural-energy@internet.ru  или свяжитесь с вашим менеджером по телефону: +7 (343) 383-56-58.
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