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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КАМЕРЫ КСО И ЯЧЕЙКИ КРУ (6-10 КВ)
1.  КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Заполняется специалистом по закупкам / ответственным менеджером

Наименование компании (ИНН): Контактное лицо (ФИО, должность): Телефон и Электронная почта: Регион и точный адрес доставки: Требуемый срок поставки (дата):
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЯЧЕЕК

Заполняется главным энергетиком / техническим специалистом






Тип распределительного устройства:

КСО-366 / КСО-393 (с ВНА) КСО-298 / КСО-272 (с ВВ)
КРУ серии К-59 / К-63 / К-104 КРУН (наружной установки)
КСО-203 / КСО-285	[image: ] КРУ серии КМ-1Ф / КМ-1М
Другая серия/тип: 	



Номинальное напряжение, кВ:	[image: ] 6 кВ	[image: ] 10 кВ	[image: ] Другое: 	кВ




Номинальный ток главных цепей, А:

400 А	[image: ] 630 А	[image: ] 1000 А	[image: ] 1250 А
1600 А






Тип основного коммутационного аппарата:

Вакуумный выключатель Выключатель нагрузки (ВНА) Разъединитель серии РВЗ / РВФЗ






Производитель/серия выключателя:

ВВ/TEL (ИВЭ)	[image: ] ВВ-Enext	[image: ] ВВ-RST
По усмотрению завода



Микропроцессорный блок защиты (РЗиА):

[image: ] Сириус	[image: ] БМРЗ (Механотроника)	[image: ] Орион
[image: ] ТОР (Релематика)
[image: ] Не требуется (релейная/дешунтирование)

Номер схемы главных цепей (сетка		(указать номер или

схем):

прикрепить схему)






Наличие и тип коммерческого учета:

Счетчик Меркурий (серия 234) Другой: 	






Защита от перенапряжений:

ОПН (Ограничители перенапряжения) Не требуется



3. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОЛИЧЕСТВО ЯЧЕЕК В СОСТАВЕ РУ


Общее количество ячеек в заказе:		шт.




Климатическое исполнение (ГОСТ):

У3 (внутри помещения)
У1 (в составе КРУН / наружная установка)




Спецификация ячеек (перечень по типам, номерам схем или назначению):





Пожалуйста, отправьте заполненный опросный лист на электронный адрес: ural-energy@internet.ru или свяжитесь со специалистами ООО «УралЭнерго» по телефону: +7 (343) 383-56-58.
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